| 대성히트펌프 회의 주요 지시사항 (에너지기기회의 R&D, 생산, 마케팅) 작성자 : 김정민 부사장 | 담당 | 회장 |
| --- | --- | --- |

일  시 : 2025년12월08일(월) 09:30~11:30 / 산업본사 대회의실

참석자 : 유지석 부사장, 김은오 이사, 김진현 부장, 성태훈 부장  / 산업본사 : 김정민 부사장

| 회의 주요 내용 | 회장님 지시 내용 |
| --- | --- |
| < 실험실 보고 > : 김은오 이사 ∙ 가정용 ATW 10, 16KW ODM 개발 - Axen PCB 중국 산화 제품 (H/P 글로벌 부품 업체) 16KW 단상 신뢰성 시험 제주 시범사업 설치 모니터링 : 10K단상 1, 16kW삼상 4 ∙ 상업용 중온수 ATW 35K ODM 개발 (국내용) - Kingtien ∙ 공기열 히트펌프 원가절감 (중온수 70K) - Kingtien 핀코일 설계강도 검사(내압) ∙ H/P 건조기 | ∙ PCB 개발 직접 산화와 연락 라인 만들 것 국내 협력사가 직접 산화로부터 PCB를 구매해 우리에게 공급할 경우 국산화 인정여부 조사 (협력회사가 자체 원가절감을 위해 자기부품을 쓰면서 수입해서 자기 책임 하에 한국 회사에 공급하는 것은 단순 택갈이가 아님) ∙ 미국에 보내지 않고 중국 KOLAS 인증기관을 통해 빨리 인증을 받을 수 있는 지 검토할 것 2월 라스베가스 전시회에 ‘미국인증 신청 중’ 내용과 신청번호 공지하여 딜러와 상담할 것 ∙ 미국 허가절차와 컨셉 등 진행자료 보고할 것 일단 10~16kW 미국 인증을 받고 시장조사를 통해 주택구조와 시장성장 방향을 조사하여 향후 라인업을 추가할 것 ∙ LG는 자체 천진공장에서 제품을 갖고 오지만 대성은 미국, 일본, 중국 로컬회사와 협력하여 나온다는 것을 상상못할 것. 국산화 비율에서 우리가 LG보다 유리한 위치를 점할 수 있다. ∙ 용접 자동화에 대해 Kingtien과 협의할 것 내압검사 신뢰성을 높일 수 있는 방법을 찾고 우리가 매뉴얼을 정해줄 것 ∙ 농기 KOLAS 인증 받고 (정부지원 사업 가능) 브랜드 택 교체하여 농업전시회 반응볼 것, |

| 회장님 지시 내용 | 비고 |
| --- | --- |
| ∙ 미국 히트펌프 판매대수, kW별 SPEC, 플레이어별 시장 점유율, 회사별 카달로그 조사 ∙ 보일러∙온수기 위치 변경 : 지하실 중간 (가스∙전기보일러) → 다락방 (벽걸이온수기) → 외벽 가까운 곳 (히트펌프) 보일러실, 에어핸들러, 인아웃 테이크 위치가 굉장히 달라진다. 어플리케이션 변화, 미국 시장 건축설계 변경사항에 대해 건축사 심소담씨와 협의할 것 ∙ 기온 하강 시 공기열 H/P 외 가스 난방의 도움을 받아야 하고, ESS, 태양광, 연료전지 등 종합적으로 룸 컨트롤이 어떻게 변하느냐가 중요하며 그 중심에 히트펌프가 있을 것 다음 전시회에서 룸 컨트롤 회사를 찾아볼 것 ∙ 모텔(호텔)은 우리 메인 시장이며 케스케이드 기본기술과 H/P를 적용하는 방안을 실험을 통해 찾아갈 것 | 이영민 부장 |

| 회의 주요 내용 | 회장님 지시 내용 |
| --- | --- |
| 1. 가정용 ATW 10, 16KW ODM 개발 - Axen 1) 가정용 인버터 ATW 제품 개발 2) 개발목표 : 16K 단상 FOB $1,840 (vs LG $4,711) 3) 추진 실적 ∙ 부품 확인 및 신뢰성 시험 ∙ 판매 준비 : CE인증 추가완료, KC인증 진행 120대 발주 (제주도 26년상반기 사업) ∙ 대성&AXEN 계약 체결 (12월 광저우) ∙ 제주도 시범사업 설치, 모니터링 2. 상업용 중온수 ATW 70K ODM 개발 (국내) – Kingtien 1) 공기열 ODM 개발품 주요 사양 비교 2) 개발목표 : 850만원 (vs LG 1,200만원) ∙ Kingtien Kingtien 닝보시 공장 방문 ∙ Nuomeisheng 자싱시 시험실 방문 3) 추진 실적 ∙ 성능개선 시험 시 핀코일 하부상 발생 ∙ 냉/난방 운전범위 확대 / 설계개선 협의 | ∙ LG천진공장을 이기는 길을 찾아야 한다. 중국과 같이 오픈 협력해야 우리가 살아갈 수 있다. LG, 삼성, 독일, 애플도 못하지만 우리가 치고 들어가면 된다. ∙ 우리도 필요한 실험을 맡기면 될 것 ∙ 시험데이터와 적상 개선내용 공유 요청할 것 |

| 회장님 지시 내용 | 비고 |
| --- | --- |
| < 유지석 대표 > ∙ 다단 구성을 통해 90℃를 130℃까지 올리는 방안은 열원이 높아야 하는 조건이 있음 중국에는 태양열로 90℃를 130℃까지 최대 145℃까지 올리는 제품도 있음 → 중국에서 해당 어플리케이션을 어떤 분야에 적용하는지 알아볼 것 세탁소, 음식점, 병원 등의 어플리케이션을 특화시키면 미국 내 새로운 시장을 열어갈 가능성 있음. 그리고 유럽 시장에 또 다른 니치 마켓이 생길 수 있음 ∙ DS파워 가스터빈에 25bar 공기에 LNG를 넣어 폭발시키면 열이 1,650℃까지 올라감 가스터빈을 돌리고 난 후 가스 온도는 600~650℃이며 H/E를 통해 150bar를 가해 물 온도를 600℃까지 높여서 증기터빈을 돌려줌. 가스터빈 효율 33%, 증기터빈 효율 30% ∙ 원자력발전소 핵분열을 통해 물을 300℃까지 끓여서 증기터빈을 돌리는 효율이 30% 현 정부는 40년된 원전을 폐기시키려고 하는데 원전 내 물을 데우는 Heating Furnace는 매우 오랫동안 쓸 수 있어서 재활용이 가능하다. (MIT 배순홍 박사) 예) 촉매를 넣어서 물 속의 수소를 쉽게 분리할 수 있는 등 새로운 방법이 있을 수 있음 < 김은오 이사 > 가정용 지열히트펌프 신규 R/C 개발 및 150대 필드테스트 예정 ∙ 미국 시장 태양광+가스+풍력+SOFC 통합관리 R/C 시스템을 개발하는 업자를 소개받아 우리 것으로 만든 후 중국에서 값싸게 만드는 방안에 대해 향후 검토할 것 중국 Nuomeisheng 연구소와도 협력할 것 ∙ ‘가스 난방 + 온수 + 전기히터’와 ‘냉방 + 가스히터 + 가스온수기’ 붙이는 모델 만들 것 우리가 알고 있는 분야라 개발도 빠르고 지금도 팔리는 시장이 있다. ∙ 미국 내 석회석이 많은 경수 때문에 쎌틱이 고생을 하였다. 반드시 필터 설치 공간을 만들어야 한다. 경수 지역에 들어갈 때 연수기 (필터) 설치를 안 하면 AS 보장을 안 해주거나, 2배 이상 AS 비용을 비싸게 받는 조치가 필요하다. 필터를 내장 혹은 외장에 넣을 지는 설계 과정을 보면서 나중에 판단한다. 미국 내 경수 지역 지도는 쎌틱과 공유하도록 할 것. |  |

| 회장님 지시 내용 | 비고 |
| --- | --- |
| ∙ 100℃ 이상 물이 필요한 어플리케이션이 나오면 우리가 히트펌프와 가스 온수기를 직렬 연결시키는 라인만 만들면 된다. 용도가 있으면 해당 라인에 대한 특허신청이 가능할 것. 요리, 세탁, 병원 등 필요한 분야가 있을 것. 아직 안 잡히니깐 병렬로 연결하고 있다. 전기히터 혹은 가스 보일러를 현재 병렬로 붙이지만, 직렬 라인이 있으면 60℃ 중온수를 받아 가스온수기를 돌리면 70℃는 금방 올라가고 130℃까지 올라감. 고온을 얻는 시설투자의 경우 가스 온수기가 제일 쌀 것. 특수한 곳에 팔 수 있는 구조가 된다. 제품 컨셉을 갖고, 바로 치고 들어갈 수 있다. |  |

| 회의 주요 내용 | 회장님 지시 내용 |
| --- | --- |
| 6. 미국 수출형 AHU + CDU 개발 1) ATA 냉난방 시스템 시장 조사 ① 남부지역 : AC (냉방) + 전기히터 (난방) 대표용량 7kW , 24년 550만대 판매 ② 북부지역 : HP (냉난방) + 전기히터 (보조난방) 대표용량 11kW, 24년 400만대 판매 2) ATA (히트펌프) 냉매계통도 파악 실,내외기 분리형 구조 26년2월 AHR 라스베가스 전시회 참관 예정 | ∙ 난방은 적어도 3~4시간 안에 AS를 들어가야 하므로 AS가 완비되지 않은 조직은 보일러와 히트펌프 보일러를 팔지 못한다. ∙ 미국 AS망을 가진 지역회사는 좋은 보일러를 받아 판매하는 대리점과 (현재 쎌틱이 보쉬와 진행) 지역회사가 ODM을 받아 자기 브랜드로 판매하는 (쎌틱이 올해 첫거래 시작) 두가지 형태 ∙ AS기사에게 완벽하게 교육을 시켜주고 부품을 충분히 공급해 주면서 AS기사는 약속한 최소 AS시간을 지켜주도록 해야 한다. |

| 회장님 지시 내용 | 비고 |
| --- | --- |
| ∙ 미국 연간 수요 남부 550만대, 북부 400만대 본사와 크로스 체크 할 것 시장 세그먼트와 어떤 회사가 어떤 제품을 개발하는 지 조사하면 개발방향이 잡힐 것 ∙ 신규 주택은 히트펌프, 기존 주택은 전기히터와 가스온수기를 사용할 경우 기존 주택은 90%는 전과 동일하게 바꾸고, 10%는 히트펌프로 바꾼다는 가정 이 가정을 갖고 리모델링 하는 방법을 우리가 개발해야 한다. |  |

| 회장님 지시 내용 | 비고 |
| --- | --- |
| ∙ 집의 구조를 보고 어떤 식으로 히트펌프를 설치하고 배관 구성까지 다 생각하면서 가스온수기와 전기히터 등을 붙이는 전체 시스템을 생각해줘야 한다. 이 컨셉을 만들어주는 것이 우리 사업에 큰 힘이 된다. 내년 런칭 후에 이런 리모델링 컨셉을 잡아 내후년부터 시장 점유 10%를 목표로 하자. ∙ 미국 리모델링 전시회에 가서 보일러, 냉방, 냉동기, 냉난방, 온수, 히트펌프 리모델링 전문하는 업자들을 만나서 우리 어플리케이션을 광고하고 우리 제품을 공급한다. ∙ 미국 주택 1억채 20년에 한번씩 리모델링 할 경우 5백만 가구 가정 시 10%면 50만 가구 이 시장을 놓칠 수 없으므로 리모델링과 신축 두군데 다 치고 들어가야 한다. |  |

| 회의 주요 내용 | 회장님 지시 내용 |
| --- | --- |
| < 공장 업무 보고 > 김진현 공장장 [생산부문] 1. 생산현황 및 관리계획 1) 생산실적 : 11월누계 3,032 (전년 2,355 대비 129%) 26,562RT (전년 22,085RT 대비 120%) 2) 생산계획 : 12월 251 (1,855RT) 융복합그린홈 230, 현대차 1, 고흥 4, 부산 오페라하우스 8, 계획생산 (소상공인 지원) 8 [구매부문] 1. 원가절감 : 11월누계 282백만원 .원가상승 62백만원 (판형열교환기 157대 36백만원) 2. 원가인하 : 244백만원 3. 26년 원가절감 계획 1) 단가인하 : 지열 판형열교환기 60백만원 2) 업체 다변화 : 스위치, 핀코일 등 235백만원 3) 고온수 제품 재설계 : 72백만원 | ∙ 중국회사에 내재화시켜 원가절감할 수 있도록 할 것 |

| 회의 주요 내용 | 회장님 지시 내용 |
| --- | --- |
| ∙ 주요 원자재 추이 현황 구리 알루미늄 R-410A [자재부문] 1. 재고현황 및 관리계획 (11월) 원재료 1,464백만원 상품 .. 103백만원 제품 1,236백만원 [품질부문] 1. 대형제품 시운전 전주수목원 : 지방자치단체 입찰 2. PPM 관리 1) 생산공정 부품 부적합률 : 296ppm 2) 외부업체 부적합통보서 배포 : 34건 3) 공정관리 : 생산회의 및 개선방안 모색 3. 통계분석 관리 1) 외부문제(낙뢰) 168건 발생 2) 부품불량(R/C) 130건 발생 | ∙ 구리, 알루미늄 가격은 한국과 중국이 다르게 움직인다. 중국에서 소싱할 수 있도록 할 것 국내 제조기반이 많이 무너질 것 같다. 우리가 살기 위해 중국으로 건너가야 한다. LG, 삼성, 캐리어, 범양, 경동, 귀뚜라미를 제외한 후발주자들은 살아남기 어려울 것 ∙ 주문예산을 최소화시키고 실제 주문이 들어왔을 때 발주분이 최대한 빨리 입고가 되도록 하는 체계로 재고를 최대한 줄이는 방법을 개발할 것 ∙ 천리포 수목원에 소개시켜 줄 것 ∙ 휴게소 영업 대리점 통해 적극적으로 영업할 것 ∙ 외부업체도 ppm 관리 해줄 것 ∙ 무상AS, 유상AS 5년까지 품목별 ppm 관리할 것 ∙ 미국까지 생각해서 한글∙영어로 CRM 만들어서 국내에 쓰면서 훈련시작 할 것 현재 관심있는 것만 통계를 잡지만, CRM 통해 협력회사, 공정관리, 필드 등 모두 ppm 관리할 수 있다. ∙ 제품 초창기에 불량을 알게 되면 바로 판매중지 하고 개선한 다음 재판매할 것 그렇지 않을 경우 적자가 눈덩이처럼 커짐 |

| 회의 주요 내용 | 회장님 지시 내용 |
| --- | --- |
| 4. 품질 개선 (연구소 협업) 5. 난방 전기화 사업 공기열 히트펌프 테스트베드 구축 천리포 수목원 공기열 인터버 10kW 2대 (기증 예정) 6. 교육훈련 2,066h [CS부문] 1. CS방문 현황 (11월) 총 4,242건 2. 무상 1,186건 (지열 80%, 공기열 19%) 3. 유상 2,971건 (지열 75%, 공기열 24%)) 4. 유상 AS매출현황 (11월) : 총 900백만원 제품수리 271백만원 제품판매 177백만원 부품판매 452백만원 5. 25년 CS워크숍 개최 | ∙ 천리포 인근 기와집(목란집) 한옥 큰집에 대해 구분난방, 캐스케이드 3개 쓰는 방법 등을 고민해 볼 것. 설치 후에 히트펌프 본사직원들 워크숍 장소로 쓸 것 ∙ 앞으로 품목별로 ppm 관리 들어갈 것 무상 1년, 유상 포함 총 10년의 관리가 되도록 할 것 |

| 회장님 지시 내용 | 비고 |
| --- | --- |
| ∙ 히트펌프 시대를 맞이하기 위해 환경부에서 히트펌프 중심으로 아파트 난방을 준비하며 . 미국도 많이 진행되었고, 유럽은 제일 까다롭게 진행되는 상황 ∙ 한국 시장과 미국 시장을 본격적으로 공략한다. 큰 방향을 잡고 미국은 인허가 절차를 먼저 진행하고 제품 Definition과 리모델링 Definition 중심으로 27년까지 준비해서 시작 원통형으로 가스온수기 시장을 살려 히트펌프가 들어오면 마중물로 삼는다. ∙ 쎌틱의 Reputation 상당히 어렵게 남았는데 전부 AS하여 살려내고 새로운 원통형 갖고 신용을 회복하고 새로운 제품에 대한 어플리케이션을 만들어 놓은 채널에 히트펌프가 올라탈 수 있도록 준비한다. 이것이 기본 전략이니 다시 힘을 합쳐볼 것 ∙ 생산량이 늘어나면 음성공장을 빨리 지어서 따라 붙고, 그것도 안될 경우 멕시코 공장도 만들어야 한다. 미국의 중국 견제가 더 심해지면 국내업체가 PCB 등 수입해서 국내에서 공급받는 방안을 검토할 것. 추후 중국 제품을 터키, 모로코, 인도로 보내는 방법도 가능 시장 점유율이 올라가면 그것까지 생각해서 준비해야 한다. 이것이 정치와 경제, 경쟁력과 사회적 요구와 타협하는 과정을 찾아가는 방법이다. |  |

| 회장님 지시 내용 | 비고 |
| --- | --- |
| ∙ 미국 시장에서 히트펌프 시장 점유율을 5~15%까지 높이면 대성공이며 에어리퀴드보다 더 큰 사업부를 만들 수 있다. ∙ 가스미터기는 일본에서 처음 나왔는데, 반대로 일본 강관회사가 대성계전 것을 시험해 보겠다고 하고 있음. 일본의 믿을 수 있는 회사가 우리와 손잡아주면 일본처럼 배타적인 시장에서도 성공 가능성이 있다. ∙ 미국도 가스미터기 시장에 진출해야 하지만 대성계전의 체력이 부족하기 때문에 향후 쎌틱과 히트펌프 R&D에서 미국 현지 R&D를 지원해 주는 방안을 검토 대성계전의 강점은 남미 시장과 동남아, 중동까지 길을 깔아놓았기 때문에 히트펌프에서도 손쉽게 시장 진출이 가능. |  |